招标公告 

江苏集萃有机光电技术研究所有限公司（以下简称“招标人”）应业务需要，需要对集萃有机光电35KV变电站远程终端监测摇信改善，改善完成后将交给集萃有机光电技术研究所办公使用。现对该项目进行公开招标，欢迎合格的供应商参加投标。 

现将相关事项公告如下： 

一、项目名称及编号：   

1、项目名称：集萃有机光电35KV变电站远程终端监测摇信改善系统
2、招标编号：JSJC20180413-5
二、招标范围：   

详见附件
三、投标人资格要求：   

参见招标文件 

四、招标报名时间: 

招标报名截止时间：2018年04月24日17：00 

招标报名方式可分为：现场报名或邮件报名 

报名联系人：倪 先生 

报名地址：江苏省苏州市吴江区汾湖大道1198号办公楼2楼 

联系电话：0512 62316052  

邮箱：jsjc_cgxz@jitriioo.com
投标截止前如有任何技术问题，请联系： 

技术联系人：钱先生 

联系电话：13776036960 

邮箱：qianl@jitriioo.com
基本需求：
1、施工位置：35kV变电站控制室内远动通讯屏

2、验收要求：远程监测摇信

 ① 手机PAA网页浏览数据摇信。

 ② 在线监测到母线进线电流、电压，监测。

 ③ 监测到主变有功率及无功率、功率因数、变压器温度、变压器档位监测。

 ④ 10KV各出线开关有功功率及无功功率。摇信

 ⑤ 每个开关的分核闸位置监测、摇信。

 ⑥ 直流屏、电压、监测。

 ⑦ 各种装置报警异常监测摇信，取消恢复等功能。

 ⑧ 日用电量报表摇信。

 ⑨ 月用电量报表摇信 。

 ⑩ 提供APP账号及密码。

3、报价单位按现场情况，提供监测摇信的的参数可行性报告；

4、具体报价要求：

    ① 更换远动通讯终端机按照供电公司的标准进行安装调试。

    ② APP应用软件设计。

    ③ 云服务租用。

附表二：供应商信息收集表
	   供应商类型：   分销商(Distributor)□；   制造商(Manufacturer)□;  两者都是(Both)□；

	公司名称/简称(Name of  Company /Brief Name)：


	地址(Address)：


	电话
(Tel)
	传真
(Fax)
	电子邮件
(E-mail)

	产品介绍：产品名称、产地、产量(Brief Introduction of Products: Name, Goods of Origin Turnout)



	交货地点方式                                     币种                                支付条款
(Delivery Place)                               (Currency)                         (Payment Terms)

	银行信息
(Bank Information)
	银行名称
(Bank Name)

	
	银行地址
(Bank Address)

	
	账号
(Account)

	
	会计号码
(Swift code)

	
	收款单位名称
(Payee )

	发票信息
(Invoice Information)
	发票类型            □17%增值税发票(VAT)   □6%增值税发票(VAT)

(Type of Invoice)  □4%增值税发票(VAT)     □普通发票(General)

	
	税号
(Tax Account)

	业务联系人(Contact Person)


	业务联系人英文名称：(English Name of Contact Person)


	性别(Gender)
	电话(Tel)

	财务联系人
(Fin Person)
	性别
(Gender)
	传真
(Fax)

	1、上述内容签字盖章才有效；No effect without your signature and stamp.

2、其真实性有法律效应；All the information has legality.


